## Arkusz1
BM 1824 PRASKA RĘCZNA HYDRAULICZNA
kompletna z matrycami do:
końcówek miedzianych nieizolwanych 10mm2 do 240 mm2 oraz
końcówek aluminiowych nieizolowanych 16; 25; 70; 120; 150 mm2
możliwe uzupełnienie o matryce do: Al. 35; 50; 95 mm2 oraz
końcówek izolowanych; łączników C; końcówek na średnie napięcie;
końcówek tulejkowych; przewodów sektorowych
UWAGA NIE PRACOWAĆ DEZ MATRYC !
| CU nieizolowane | oznaczenie | Al nieizolowane | oznaczenie
|  | matrycy |  | matrycy
przekrój mm2
10 | BM 182010 | 7
16 | BM182016 | 7.5 | BM182035 | 12
25 | BM182025 | 9
35 | BM182035 | 11 | BM182435 | 13
50 | BM182035 | 12 | BM182450 | 15
70 | BM182025 | 14 | BM182010 | 18
95 | BM182016 | 16 | BM182495 | 21
120 | BM182010 | 18 | BM182018 | 22
150 | BM182015 | 20 | BM182024 | 25
185 | BM182018 | 22
240 | BM182024 | 25
* | kolorem oznaczone matryce w komplecie
dane techniczne:
obrotowa głowica
zawór bezpieczeństwa (przerywa pracę po całkowitym zaprasowaniu)
waga 2 kg
długoś 40 cm